АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА ИМЕНИ К.ЛИБКНЕХТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«12» октября 2022  года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №294

«Об  утверждении нормативов водоотведения (сброса)

по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами

в центральные системы водоотведения поселка имени

К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 N 167 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 17.12.2003 (в ред. От 29.07.2014) «Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сборов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», Постановлением Администрации Курской области от 25.09.2012 N 801 – па «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов в Курской области», с учетом Протеста Курчатовской межрайонной прокуратуры от 18.05.2022 г. №37-2022,

администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованные системы водоотведения администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района. Приложение 1.

- Постановление администрации поселка имени К.Либкнехта от 05.09.2019 г. №338 «Об  утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в центральные системы водоотведения поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» считать утратившим силу

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области (http://поселок-клибкнехта.рф).

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района                        			       А. М. Туточкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

поселка имени К. Либкнехта

Курчатовского района

от «12» октября 2022 года

Нормативы водоотведения (сброса)

по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованные системы водоотведения поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области

| N п/п | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 4.33 |
|  | БПК5, мг О2/дм3 | 175 |
|  | Азот аммонийный, мг/дм3 | 7,8 |
|  | Нитриты, мг/дм3 | 0,1 |
|  | Нитраты, мг/дм3 | 30 |
|  | Фосфаты (по Р), мг/дм3 | 8,0 |
|  | Хлориды, мг/дм3 | 447 |
|  | Сульфаты, мг/дм3 | 169 |
|  | АПАВ, мг/дм3 | 0,3 |
|  | НПАВ, мг/дм3 | 6,6 |
|  | Железо общее, мг/дм3 | 3,5 |
|  | Хром+3, мг/дм3 | 0,45 |
|  | Хром+6, мг/дм3 | 0,05 |
|  | Медь, мг/дм3 | 0,01 |
|  | Цинк, мг/дм3 | 0,2 |
|  | Никель, мг/дм3 | 0,06 |
|  | Кадмий, мг/дм3 | 0,04 |
|  | Свинец, мг/дм3 | 0,03 |
|  | Марганец, мг/дм3 | 0,01 |
|  | Фенолы, мг/дм3 | 0,06 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 | 2,6 |
|  | ХПК | 661 |
|  | Сухой остаток | 1285 |
|  | рН, ед. рН | 6,0-9,0 |
|  | ХПК: БПК5 | 2,5 |
|  | Тетрахлорэтан мг/дм 3 | 0,2 |
|  | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) мг/ дм 3 | 0,02 |
|  | Дихлорпропан мг/дм 3 | 0,08 |
|  | Дихлорэтан мг/дм 3 | 0,012 |
|  | Дихлорметан (хлористый метилен) мг/дм 3 | 0,08 |
|  | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) мг/дм 3 | 0,004 |
|  | Цис-1,3-дихлорпропен, транс-1,3- дихлорпропен мг/дм 3 | 0,02 |
|  | Бензапиренмг/дм 3 | 0,00002 |
|  | Нафталинмг/дм 3 | 0,016 |
|  | Нитробензолмг/дм 3 | 0,04 |
|  | Анилин (аминобензол, фениламин) мг/дм 3 | 0,0004 |
|  | Трихлорбензол (сумма изомеров) мг/дм 3 | 0,004 |
|  | Дибутилфталат мг/дм 3 | 0,004 |
|  | o-Диметилфталат (диметилбензол-1,2-дикарбонат) мг/дм 3 | 1,2 |
|  | Диметилформамид мг/дм 3 | 1 |
|  | Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты) мг/дм 3 | 0,04 |
|  | Бромдихлорметан мг/дм 3 | 0,12 |
|  | Дихлорфенол мг/дм 3 | 0,0004 |
|  | Трихлорэтилен мг/дм 3 | 0,02 |
|  | Диметилмеркаптан (диметилсульфид мг/дм 3 | 0,00002 |
|  | Полихлорированные бифенилы (дифенилы) (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170) мг/дм 3 | 0,00002 |