АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА ИМЕНИ К.ЛИБКНЕХТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

от «22» апреля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175

Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района

# Курской области на 2014-2022 годы

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.09.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, постановлением Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района от 04.09.2017 №390 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области»,

Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2014-2022 годы (Приложение №1).

2. Постановление Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района от 25.12.2013 №325 «Об утверждении программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2014-2022 годы» считать утратившим силу.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Глава поселка имени К.Либкнехта

- Курчатовского района                                                                                        А.М.Туточкин

Утверждена

Постановлением Администрации

поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района

от «22» апреля 2019 года №175

__________________ А.М. Туточкин

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2014-2022 годы

Разработчик:    ООО «Поиск»

Директор                                                                                              О.А. Дюкова

Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2014-2022 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2014-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; «Программа социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2011 - 2015 годы» Генеральный план муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, разработанный Научно-исследовательским и проекто-изыскательским институтом экологии города «Регион» в соответствии с Муниципальным контрактом № 014430000413111000008 (338-28/3-11) от 07 сентября 2011 г. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области ООО «Поиск» |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 126 349 тыс. рублей, в т.ч.: - год - 40 тыс. рублей; - год - 220 тыс. рублей; - год - 120 тыс. рублей; - год - 20 тыс. рублей; - год - 20 тыс. рублей; - год - 57544 тыс. рублей; - год - 56445 тыс. рублей; - год – 8020 тыс. рублей; - год - 3920 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

К.Либкнехта - административный центр поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области России.

Посёлок расположен в западной части территории Курчатовского района. С востока территория поселка граничит с Чаплинским сельсоветом, с юга — с Колпаковским сельсоветом, с запада и севера - с Льговским районом Курской области.

В поселке функционируют: МАДОУ Детский сад "Солнышко", МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ №2 , ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», МКУДО "Центр детского творчества" Курчатовского района Курской области, МАУ " Спортивная школа" Курчатовского района, филиал ОБПОУ «Железногорский ПК» МКУК «Дом культуры поселка имени К.Либкнехта», МКУК «Библиотека имени К.Либкнехта», имеется сотовая связь, мобильный и проводной Интернет.

Основными отраслями промышленности в районе являются пищевая и машиностроение. В структуре экономики муниципального образования «посёлок им. Карла Либкнехта» преобладает доля розничной торговли (59,7% годового оборота организаций муниципального образования за 2010 г.) и обрабатывающей промышленности (26,2%). Промышленная продукция муниципального образования составляет порядка 20% отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Курчатовского района. По итогам 2010 года СПК «Иванинский» сработало с прибылью, равной 185 тыс. рублей, и рентабельностью продукции порядка 2,9%.

Вклад городского поселения в объём произведённой сельскохозяйственной продукции района оценивается на уровне 30%.

В настоящее время на территории городского поселения функционируют 3 крупных и средних организации в сфере промышленного производства и 1 сельскохозяйственная организация.

Численность населения поселка (по данным на 01.01.2019 год) составляет 7674 человека.

2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

В жилищном фонде поселка имени К.Либкнехта всего насчитывается 2152жилых квартир в многоэтажных жилых домах и в индивидуальных домах усадебного типа, общей площадью 196,1 тыс.м2.

Характеристика жилищного фонда представлена в следующей ниже таблице.

Таблица 1 - Характеристика жилищного фонда поселка имени

К.Либкнехта по состоянию на 01.01.2019 г.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | на 01.01.2019г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общей площади | 196,1 |
| 2 | Количество квартир | ед. | 2152 |
| 3 | Характеристика жилищного фонда - по материалу стен — в том числе | тыс.м2 общей площади | 196,1 |
| 3.1 | Каменные (кирпичные, панельных и т.д) | «-» | 99,6 |
| 3.2 | - деревянных | «-» | 52,1 |
| 3.3 | - из прочих материалов (в т.ч. смешанные) | «-» | 44,4 |
| 4 | Характеристика жилищного фонда по износу | тыс.м2 общей площади | 196,1 |
| 4.1 | - в том числе с износом от 0% до 30% | «-» | 123.1 |
| 4.2 | - от 31 до 65% | «-» | 70.6 |
| 4.3 | - от 66% и выше | «-» | 2,4 |
| 5 | Характеристика жилищного фонда (домов) | ед. | 1630 |
| 5.1 | - в том числе |  |  |
| 5.2 | 1 -2 этажный | «-» | 1609 |
| 5.3 | 4-5 этажный | «-» | 18 |
| 5.4 | 5 и более этажный | «-» | 3 |
| 6 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
| 6.1 | - водопроводом (внутренний) | «-» | 67 |
| 6.2 | - канализацией | «-» | 60 |
| 6.3 | - газоснабжением (сетевым) | «-» | 53 |
| 6.4 | - теплоснабжением | «-» | 46 |
| 6.5 | - горячим водоснабжением | «-» | 52 |
|  | - электроснабжением | «-» | 100 |
| 7 | Обеспеченность населения жилищным фондом | м2 общ площ./чел. | 25,5 |

Жилищный фонд поселка характеризуется достаточно высокими показателями обеспеченности жилой площади на одного человека (25,5) м2/чел.) и средним уровнем инженерного оборудования жилищного фонда – в поселке имеются жилые дома:

По собственникам жилищный фонд распределяется следующим образом:

в частной собственности -91%; муниципальный фонд - 9%;

Аварийный жилищный фонд составляют 4 многоквартирных малоэтажных жилых дома с общей площадью жилых помещений 1,147тыс. м2.

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей «поселка имени К.Либкнехта» Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «Курские электрические сети» - (филиал ОАО «МРСК Центра»). На территории поселения расположена одна подстанция ИОкВ - «Пены». На подстанции имеется 2 трансформатора мощностью по 16 МВ А. Загрузка трансформаторов составляет от 44,6%.

Таблица 2 - Перечень подстанций «поселка имени К. Либкнехта»

| Наименование подстанции |  | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощность и колич. тр-ров, МВА | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| «Пены» | 110 |  |  | 2*16 | 7,1 | 44,6 |

Электрическая нагрузка потребителей «поселка имени К.Либкнехта» на день зимнего максимума составила 7,1 МВт, нагрузка на одного человека составила 0,4кВт.

На территории поселения размещено 45 трансформаторная подстанций, их мощность составляет 6025 кВт.

2.4. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории поселка осуществляется только для муниципального жилищного фонда и объектов соцкультбыта. Горячее водоснабжение отсутствует. Для этих нужд в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры используются электрические емкостные водонагреватели. Система теплоснабжения открытого типа.

Источником тепла служат три блочно-модульных газовых котельных, расположенных в трех разных частях поселка по ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Красная Площадь.

Таблица 3 - Характеристика теплоэнергетического оборудования котельных и топочных муниципального образования

| Адрес теплоисточников | Год ввода в эксплуатацию | Тип горелок | Количество кот лов | Установленная мощность, Г кал/час | Присоед. тепл, нагрузок, Г кал/ча с | Протяженность тепл, сетей (км) | Кол-во подключенных объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Жилых домов | Соц. сфера |
| ул. Красная Площадь д.44 | 2015 | GAS P 70 /2CE | 2 |  | 7,34 | 538 | - | 1 |
| ул. Советская | 2017 | TBG 120 MC | 3 |  |  | 2076 | 9 | 9 |
| ул. Октябрьская | 2018 | BGM -450MC мощностью 500 -4300 кВт TBG 360 MC мощностью 900 -3600 кВт | 2 |  |  | 5912,5 | 61 | 5 |

К основным проблемам системы теплоснабжения относятся:

- неэффективное использование тепла потребителями, отсутствие у большинства потребителей узлов учета тепловой энергии и узлов регулирования температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения;

- старение трубопроводов тепловых сетей, опережающее темпы капитального ремонта.

2.5. Газоснабжение

На территории «поселка им. К.Либкнехта» приходит межпоселковый газопровод - Б.Угоны (Льговского района) - поселок им. К. Либкнехта. В поселении располагается ГРПШ.

Газификация поселка им. К.Либкнехта осуществляется в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области.

Схема предусматривает строительство распределительных газопроводов высокого и среднего давления, ГРП, а также использование децентралиованного теплоснабжения - локальных котельных, автономных встроенных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

2.6. Водоснабжение

В поселке имени К.Либкнехта имеется централизованное водоснабжение.

Сеть водоснабжения закольцованная с тупиковыми отводами. Общая протяженность водопроводной сети поселка составляет 33,982 км, диаметр труб 100 мм.

Источником водоснабжения поселка им. К.Либкнехта являются подземные воды альбсеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из трех централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-40 куб. м/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т. ч. и на водонапорные колонки.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 1,727 тыс. куб. м/сутки. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Таблица 4 - Система централизованного водоснабжения поселка имени К.Либкнехта

| № п/п | Скважины, шт. | Водонапорные башни, шт. | Водопроводные сети, км | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 1 | 33,982 | 7674 |

Перечень предприятий - водопользователей: ООО «Водоканал»

Протяженность водопроводных сетей 33,982 км, материал труб азбестцемент, чугун, сталь, полиэтилен, диаметр труб 100 мм.

Таблица 5 - Объекты системы водоснабжения

| № п/п | Наименование основных средств | Место нахождения | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 (№1039) | ул.Октябрьская | 1987 | производительность (338,5) | Рабочая, износ 90% |
| 2 | №2 (№1229) | ул.Октябрьская | 1987 | производительность (338,5) | Рабочая, износ 90% |
| 3 | №3(№1040) | ул.Октябрьская | 1987 | производительность (338,5) | Рабочая, износ 90% |
| 4 | №954 | ул.Октябрьская | 1980 |  | Резервная |
| 5 | №1 (№23 Д) | ул. Свободы | 1980 | производительность (165) | Рабочая, износ 90% |
| 6 | №2 (№24Д) | ул. Свободы | 1980 | - | Резервная |
| 7 | №3 (№ 25Д) | ул. Свободы | 1980 |  | Резервная |
| 8 | №251 «а» | ул. Ленина | 1955 |  | Рабочая |

Информация о водопотреблении в муниципальном образовании за 2012 год:

- отпущено воды всем потребителям - 1727000 м3, в т.н.

- населению	-638 м3.

Характеристика противопожарного водопровода: объединенный с хозяйственно-бытовым.

2.7 Водоотведение

В поселке имеются очистные сооружения биологического типа очистки - поля фильтрации, производительностью 993 тыс.мЗ/год (2,72 тыс.мЗ/сут.). Год строительства — 1971. Фактический объем стоков составляет 0,46 тыс. мЗ/сутки.

Общая протяженность канализационных сетей по поселку – 13,37 км. Год ввода в эксплуатацию 1986-2007 гг. Диаметр труб варьируется от 100 до 250 мм.

В п. им. К.Либкнехта используются очистные сооружения биологического типа, степень износа которых составляет 55%. На предприятиях канализационные сооружения представлены отстойниками и полями фильтрации, степень износа - 85%.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенного пункта и поверхностные стоки.

На объектах, оборудованных канализацией, но не подключенных к централизованной системе водоотведения, стоки сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива

Обслуживание систем водоотведения п. К.Либкнехта осуществляет ООО «Водоканал» п. им. К.Либкнехта. На текущий момент отрасль водоотведения, как и водоснабжения убыточна.

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

- Строительство жилья и объектов социальной сферы

В период с 2014 по 2022 годы в поселке имени К.Либкнехта прогнозируется рост численности населения. В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2800 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 26,8 кв. м на 1 человека.

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

- Перспективы развития схемы электроснабжения МО «поселок имени К. Либкнехта» в период 2014 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014- 2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (35 домов общей площадью 2800 кв. м) построить 5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,5 км воздушных линий уличного освещения.

- Для электроснабжения вводимых в период 2014-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 0,3 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,3 км воздушных линий уличного освещения.

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 5-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – АО «Курские электрические сети».

Прогноз роста численности населения в населенных пунктах

МО «пос. им. К. Либкнехта» Курчатовского района на 2014-2022 годах (чел.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | поселок имени К.Либкнехта | 8548 | 8719 | 8893 | 9071 | 9252 | 9437 | 9626 | 9819 | 10015 |
|  | Итого по МО | 8548 | 8719 | 8893 | 9071 | 9252 | 9437 | 9626 | 9819 | 10015 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

МО «пос. им. К. Либкнехта» Курчатовского района на 2014 - 2022 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Ед. измерения | Всего | Прогноз строительства годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Поселок имени К.Либкнехта | Ед. | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|  |  | кв.м | 2800 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 | 320 | 320 |
|  | Итого по МО | Ед. | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|  |  | кв.м | 2800 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 | 320 | 320 |
|  |  | кв.м | 2800 | 320 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз строительства объектов социальной сферы в населенных пунктах

МО «пос. им. К. Либкнехта» Курчатовского района на 2014 - 2022 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов | Прогноз строительства по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| 1 | поселок имени К.Либкнехта | Строительство спортивного комплекса | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | поселок имени К.Либкнехта | Строительство детского сада |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | поселок имени К.Либкнехта | Строительство районного Дома Культуры | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вновь вводимого на 2014 - 2022 годах жилья в населенных пунктах МО «пос. им. К. Либкнехта»

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | поселок имени К.Либкнехта | 5 | 3,5 | 4,5 | 0,2 |
|  | Всего по МО | 5 | 3,5 | 4,5 | 0,2 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых в 2014 - 2022 годах объектов социальной сферы в населенных пунктах МО «пос. им. К. Либкнехта»

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | поселок имени К.Либкнехта | Строительство спортивного комплекса | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | поселок имени К.Либкнехта | Строительство дет. садика | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 3 | поселок имени К.Либкнехта | Строительство районного Дома Культуры | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 н | 0,2 |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,6 |

3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения МО

«поселок имени К.Либкнехта» на период 2014-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2014-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В поселке имени К.Либкнехта (в период 2014-2022 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению 638 домов существующего индивидуального жилищного фонда.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке имени К.Либкнехта (35 домов общей площадью 2800 кв. м) построить 4,5 км распределительных сетей газопровода

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района в 2014-2022 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Поселок имени К. Либкнехта та | Жилые дома | ед. | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МО | Жилые дома | ед. | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО
«поселок имени К.Либкнехта» на период 2014-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования 35 домов общей площадью 2800 кв. м) построить 0,2 км водопровода.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- бурение артезианской скважины по ул. Свободы на территории существующего водозабора;

- реконструкцию (замену) 33,982 км. водопроводных сетей.

Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» на 2014-2022 годы

Таблица 11.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Пользование водой из уличных водоразборных колонок | 200 | - | 43 | 50 | 9 | 0 |
| Жилые дома с внутренним водопроводом без централизованной канализации | 3 334 | 2874 | 74 | 85 | 247 | 244 |
| Жилые дома с внутренним водопроводом и централизованной канализацией | 680 | 680 | 140 | 160 | 95 | 109 |
| Жилые дома с централизованным теплоснабжением | 1 566 | 1646 | 200 | 230 | 313 | 379 |
| Промежуточный итог | 5 780 | 5 200 | X | X | 664 | 732 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | X | X | X | X | 66 | 85 |
| Поливка зеленых насаждений | 5 780 | 5 200 | 50 | 50 | 289 | 260 |
| Итого | X | X | X | X | 1 019 | 1 065 |

- Перспективы развития схем теплоснабжения МО «поселок имени К. Либкнехта» в период 2014 -2022 годов

Для обеспечения централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением вводимых в период 2014-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности теплоснабжения всех потребителей планируется выполнить реконструкцию системы отопления – 17, 432 км тепловых сетей в однотрубном исполнении.

- Перспективы развития схемы водоотведения МО «поселок имени К. Либкнехта» на период 2014-2022 годов

В период 2014-2022 годов планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоотведения МО:

- строительство КНС на ул. Парковая.

3.7. Перспективы развития системы санитарной очистки
МО «поселок имени К. Либкнехта» на период 2014-2022 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2014-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок -15 шт. и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО - 30 шт.

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»

Таблица 12

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 13

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Количество построенных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество построенных котельных (БМК) | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество построенных тепловых сетей | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,172 | 3,817 | 0 | 0 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих
достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности АО «Курские электрические сети» предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки улиц населенных пунктов муниципального образования.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы
для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 126349  тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 22 и 23.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» 2014 - 2022 годы (в ценах 2012 года)

1. Электроснабжение

Таблица 14

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в поселке имени К.Либкнехта | Электроснабжение строящегося жилья | 5 км. ЛЭП 04 кВт, 3,5 км. ЛЭП уличного освещения | 0,2 | 2014-22 | Обеспечение электроэнергией строящегося жилья | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство спортивного комплекса в поселке имени К.Либкнехта | Электроснабжение и уличное освещение | 0,3 км. ЛЭП 04 кВт, 0,3 км. ЛЭП уличного освещения | 0,1 | 2014-22 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 3. | Строительство детского сада | Электроснабжение и уличное освещение | 0,3 км. ЛЭП 04 кВт, 0,3 км. ЛЭП уличного освещения | 0,1 | 2014-22 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора застройщика |
| 4. | Строительство районного дома культуры | Электроснабжение и уличное освещение | 0,3 км. ЛЭП 04 кВт, 0,3 км. ЛЭП уличного освещения | 0,1 | 2014-22 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 0,5 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода | Обеспечение сетевым газом строящихся объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 0,1 км | 0,1 | 2014-22 | Улучшение качества жизни населения | Средства бюджета Средства населения |
| 2 | Строительство распределительного газопровода | Обеспечение сетевым газом строящихся объектов социальной и производственной сферы | 0,1 км | 0,1 | 2014-22 | Улучшение качества жизни населения | Средства бюджета Средства инвестора - застройщика |
|  | Итого |  |  | 0,2 |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию (Млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в населенных пунктах МО. | Водоснабжение объектов жилого фонда, социальной и производственной сферы | 5 км. | 0,32 | 2014- 2022 | Обеспечение водой | Бюджет средства инвестора- застройщика |
|  | Итого |  |  | 0,32 |  |  |  |

4. Теплоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей. | Реконструкция тепловых сетей. | 7,9885 км. | 110,949 | 2014- 2022 | Снижение потерь | Средства Федерального, областного бюджетов и обслуживающей организации |
|  | Итого |  |  | 110,949 |  |  |  |

5. Водоотведение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Строительство КНС по ул. Парковая. | Обеспечение централизованным водоотведением | - | 5 | 2014 -2022 | Улучшение качества жизни населения | Бюджет Средства инвестора - застройщика |
|  | Итого |  |  | 5 |  |  |  |

6.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Списание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Строительство площадок - 15 шт | 1,2 " | 2014- 2022 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -30 ед. | 0,3 | 2014- 2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
|  | Итого |  |  | 1,5 |  |  |  |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» — муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

Реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка имени К Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2014-2022 годы

1.Электроснабжение

| № пи | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.н. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов | млн. руб. | 0,2 | - | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0.02 | Администрация МО |
| 2 | Строительство спортивного комплекса | млн. руб. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | Администрация МО |
| 3 | Строительство детского сада | млн. руб. | 0,1 | - | - | 0,1- | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 4 | Строительство районного Дома культуры | млн. руб. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1- | - | - | - | Администрация МО |
|  | Итого | млн. руб. | 0,5 | - | 0,04 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,12 | 0,02 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по 1 одам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Строительство распределительного газопровода для подключения вводимого жилья | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО |
| 3 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов социальной сферы | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО |
|  | Итого | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Объекты работы по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов социальной сферы | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО / ООО «Водоканал» п. им. К.Либкнехта |
| 2 | Строительство водопровода для подключения вводимого жилья | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |  |
| 3 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
|  | Итого | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,3 | 3,3 |  |

4. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затрат по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - |  | 57,424 | 53,525 | - | - | ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» |
|  | Итого | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 57,424 |  | 53,525 | - | - |  |

5. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затрат по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство КНС по ул. Парковая. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |  |
|  | Итого | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |  |

6.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затрат по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Приобретение и установка контейнеров, ёмкостью 0,5 -1 куб. 30 ед. | Ед. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | Администрация МО |
|  |  | млн. руб. | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2. | Строительство площадок | Ед. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | Администрация МО |
|  |  | млн. руб. | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |